| fem punkter i risikoanalysen er vist i figur 6.1. Risikoanalyse | Hvad? |
| --- | --- |
| 1. | Identifikation af risici | Hvad kan gå galt og hvorfor? |
| 2. | Vurdering af risikofaktorer | Hvor sandsynligt er det, og hvad er konsekvensen? |
| 3. | Udpegning af risici til styring | Hvad kan gøres for at forhindre det/mindske konsekvensen og hyppigheden? |
| 4. | Identifikation af styringspunkter | Hvor styres denne risiko og hvordan? |
| 5. | Fastlæggelse af understøttende program | Hvilke tiltag bør gennemføres? Hvad skal evt. ændres i den almindelige praksis? |

| Biologiske | - Coliforme - Patogene bakterier - Skimmelsvampe - Dyr/insekter - Pollen |
| --- | --- |
| Kemiske | - Pesticider - Naturlige stoffer (arsen, nikkel, nitrat, humusstoffer) - Opløsningsmidler - Afkalkningsmidler - Rengørings- og desinfektionsmidler - Kølevæske - Smøremidler - Overfladebelægning og -behandling - Medicinrester (tilbageløb fra doseringsanlæg hos f.eks. landbrug) |
| Fysiske | - Metalspåner - Plast - Støv - Røg - Radioaktivt nedfald |