3 samlede ledelsesopgaver

| Ledelse, styring og personale | De aktiviteter der gør, at man planlægger og sætter retning, evaluerer og følger op; samt de aktiviteter der gør, at man har veluddannede, velinformerede medarbejdere med de rigtige holdninger på det rette sted. |
| --- | --- |
| Drift og overvågning | De aktiviteter der styrer de punkter, som er væsentlige for, at drikkevandet er sikkert og af en høj kvalitet. |
| Indkøb | De aktiviteter der styrer leverandører, ydelser og produkter, som kan have betydning for sikkerhed og drikkevandskvalitet. |
| Aftaleindgåelse | De aktiviteter som gør, at virksomhed, lodsejere, leverandører, forbrugere og forbruger er enige om det, som er aftalt, og som definerer det, som virksomheden skal yde. |
| Vedligeholdelse og servicering | De aktiviteter i virksomheden som gør, at anlæggene bevarer deres værdi, kapacitet og produktionsevne (som det er planlagt). |
| Projekter og nyanlæg | De aktiviteter som gør at virksomheden, ved udformningen og gennemførelsen af projekter og nyanlæg, forebygger risici for drikkevandets sikkerhed og kvalitet. |
| Dokumentstyring | De aktiviteter som sikrer at virksomheden har styr på dokumentation af systemet. |

3.1 drift og overvågning

| Hensigt | Hvad gøres | Hvem | Bevismateriale |
| --- | --- | --- | --- |
| Opdage, forebygge, og styre risici overalt i driften. At overvåge om styringen er god nok. Kunne reagere tidsnok på ændringer til at forebygge afvigelser i den planlagte sikkerhed og kvalitet. | Udarbejder en risikoanalyse, opstiller kriterier for hvornår noget udgør en risiko, kategoriserer risici efter alvorlighed og sand-synlighed, og beslutter varierende grader af styring af dem. | DDS -teamet. | Kriterier. Myndighedskrav. Specifikationer. Risikoanalyse. DDS -plan. |